- 目的

根据国家相关法规要求，对医疗器械不良事件进行监测和再评价工作，确保获准上市的医疗器械在正常使用情况下，发生的导致或可能导致人体伤害的各种有害事件能够得到及时有效控制。

- 范围：

本程序适用于本公司产品不良事件的监测及再评价控制过程。

- 职责

  - 医疗器械不良事件监测工作领导小组（由企业负责人为组长，质量、技术、生产、综合部门人员组成）：全面领导、组织、管理医疗器械不良事件监测工作。

  - 质量部质量体系人员：组织编写企业医疗器械不良事件监测工作制度、工作程序、应急预案等文件； 维护系统中用户及产品注册信息；收集医疗器械不良事件报告，经调查核实后及时上报至系统；配合药品监管部门、监测机构、卫生主管部门等对医疗器械不良事件开展的调查；拟定企业医疗器械不良事件监测工作和培训年度计划；管理医疗器械不良事件监测记录。

  - 综合部：不良事件或可疑不良事件信息的监测、接收、收集、内部报告及内外信息传递。

  - 其他部门：参与不良事件相关过程，配合不良事件的调查处理，责任部门负责采取相应的纠正/预防措施。

- 定义

  - 医疗器械不良事件，是指己上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。

  - 群体医疗器械不良事件，是指同一医疗器械在使用过程中，在相对集中的时间、区域内发生，对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁的事件。

  - 医疗器械重点监测，是指为研究某一品种或者产品上市后风险情况、特征、严重程度、发生率等，主动开展的阶段性监测活动。

  - 医疗器械不良事件监测，是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调査、分析、评价和控制的过程

  - 医疗器械再评价，是指对已注册或者备案、上市销售的医疗器械的安全性、有效性进行重新评价，并采取相应措施的过程。

  - 严重伤害，是指有下列情况之一者：

- 危及生命；

- 导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤；

- 必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。

- 程序

  - 不良事件的收集

    - 公司建立有效的医疗器械不良事件信息收集渠道，可通过企业网站、用户随访、用户投诉、文献报道、手机APP、监管部门网站等途径主动收集本企业产品不良事件。

公司人员在收集到不良事件信息后，报告质量部质量体系人员，质量部组织医疗器械不良事件监测工作领导小组对不良事件信息进行排查，排查后进入下列流程。

  - 不良事件的报吿、调查、分析、评价和控制

    - 报告范围：与所上市医疗器械可能有关的死亡或者严重伤害事件。

    - 报告原则：可疑即报的原则

    - 报告程序：按照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》文件要求上报。

    - 报告程序及报告时限

      - 个例医疗器械不良事件：

a）发现或者获知可疑医疗器械不良事件的，当立即组织调查原因，导致死亡的应当在5日内报告；导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的应当在20日内报告。

b）在报告医疗器械不良事件后或者通过国家医疗器械不良事件监测信息系统获知相关医疗器械不良事件后，应当按要求开展后续调査、分析和评价，导致死亡的事件应当在30日内，导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的事件应当在45日内向企业所在地省级监测机构报告评价结果。对于事件情况和评价结果有新的发现或者认知的，应当补充报告。

      - 群体医疗器械不良事件：

a）	发现或者获知群体医疗器械不良事件后，应当在12小时内通过电话或者传真等方式报告不良事件发生地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生综合部门，必要时可以越级报告，同时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告群体医疗器械不良事件基本信息，对每一事件还应当在24小时内按个例事件报告。

b）	并立即组织暂停生产、销售，通知使用单位停止使用相关医疗器械，同时开展调查及生产质量管理体系自查，并于7日内向所在地及不良事件发生地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和监测机构报告。

c）	调查应当包括产品质量状况、伤害与产品的关联性、使用环节操作和流通过程的合规性等。自查应当包括釆购、生产管理、质量控制、同型号同批次产品追踪等。

d）	应当分析事件发生的原因，及时发布风险警示信息，将自查情况和所釆取的控制措施报所在地及不良事件发生地省、自治区、直辖市药品监督管理部门，必要时应当召回相关医疗器械。

  - 风险控制

通过医疗器械不良事件监测，发现存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的医疗器械，应当根据情况采取以下风险控制措施，并报告所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门:

- 停止生产、销售相关产品；

- 通知医疗器械经营企业、使用单位暂停销售和使用；

- 实施产品召回；

- 发布风险信息；

- 对生产质量管理体系进行自查，并对相关问题进行整改；

- 修改说明书、标签、操作手册等；

- 改进生产工艺、设计、产品技术要求等；

- 开展医疗器械再评价；

- 按规定进行变更注册或者备案；

- 其他需要采取的风险控制措施。

与用械安全相关的风险及处置情况,应当及时向社会公布。

  - 再评价

a）	有下列情形之一的，应当主动开展再评价，并依据再评价结论，采取相应措施：

（一）根据科学研究的发展，对医疗器械的安全、有效有认识上改变的；

（二）医疗器械不良事件监测、评估结果表明医疗器械可能存在缺陷的；

（三）国家药品监督管理局规定应当开展再评价的其他情形。

b）	开展医疗器械再评价，应当根据产品上市后获知和掌握的产品安全有效信息、临床数据和使用经验等，对原医疗器械注册资料中的产品风险分析资料、产品技术要求、说明书、标签等技术数据和内容进行重新评价。

c）	评价报告应当包括产品风险受益评估、社会经济效益评估、技术进展评估、拟采取的措施建议等。

d）	主动开展医疗器械再评价的，应当制定再评价工作方案。通过再评价确定需要釆取控制措施的， 应当在再评价结论形成后15日内，向所在地的药监管理部门提交再评价报告。

e）		药品监督管理部门对开展的再评价结论有异议的，公司应当按照药品监督管理部门的要求重新确认再评价结果或者重新开展再评价。

  - 不良事件监测记录

    - 记录内容：不良事件发现、报告、评价和控制过程中有关的文件记录。

    - 保存期限：记录应保存至医疗器械有效期后2年，但应当不少于5年。

  - 不良事件监测培训

    - 医疗器械不良事件监测工作培训纳入企业年度培训计划，由领导小组负责审核并组织实施。

    - 医疗器械不良事件监测工作培训对象为公司全体人员。

    - 培训内容应当包含现行相关法律法规，公司工作程序，医疗器械不良事件监测相关知识、分析评价 方法、合理用械知识等。

    - 培训结束应当进行效果评估，通过调查问卷、书面考试等方式评价培训效果，并建立培训档案，包括人员签到表、考核表等资料。

- 相关文件

《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》国家市场监督管理总局令第1号

国家药监局关于发布医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南的通告（2020年第25号）

XASL-QP-027《忠告性通知和产品召回控制程序》

XASL-QP-028《顾客抱怨处理程序》

- 修订历史

| 修订历史 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本 | 生效日期 | 更改记录 |
| A/0 | 2026.02.05 | 新文件发放 |