## Sheet1
第一类医疗器械适用法律法规目录
序号 | 文件名称 | 版本 | 受控状态
1 | 不锈钢棒 | GB/T 1220-2007 | 有效
2 | 外科器械 金属材料第1部分：不锈钢 | YY/T 0294.1-2016 | 有效
3 | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法 | YY/T 0149-2006 | 有效
4 | 外科器械 包装、标志和使用说明书 | YY/T 0171-2008 | 有效
5 | 医用剪通用技术条件 | YY/T 0176-2006 | 有效
6 | 医用镊通用技术条件 | YY/T 0295.1-2005 | 有效
7 | 手术器械标志 | YY/T 1052-2004 | 有效
8 | 包装储运图示标志 | GB/T 191-2008 | 有效
9 | 医用剪 | YY/T 0596-2006 | 有效
10 | 医用镊 | YY/T 0686-2008 | 有效
11 | 持针钳 | YY/T 1031-2004 | 有效
12 | 骨剪 | YY/T 1135-2008 | 有效
13 | 咬骨钳 | YY/T 1127-2006 | 有效
14 | 医疗器械监督管理条例 | 第739号 | 有效
15 | 医疗器械生产监督管理办法 | 总局令 2023年3月10日第53号 | 有效
| 医疗器械经营监督管理办法 | 总局令 2023年3月10日第54号 | 有效
16 | 医疗器械生产质量管理规范 |  | 有效
17 | 医疗器械注册管理办法 | 总局令 第4号 | 有效
18 | 医疗器械说明书和标签管理规定 | 总局令 第6号 | 有效
19 | 医疗器械生产企业供应商审核指南 | 总局通告（2015年第1号） | 有效
20 | 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法 | 国家市场监督管理总局令 第1号 | 有效
21 | 医疗器械召回管理办法 | 卫生部令 第82号 | 有效
22 | 电动骨组织手术设备刀具 第一部分：磨头 | YY/T 1629.1-2018 | 有效
23 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 | GB9706.1-2020 | 有效
24 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 电磁兼容 | YY0505-2012/IEC60601-1-2:2004 | 有效
25 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 | YY/T0466.1-2016/ISO 15223-1:2012 | 有效
27 | 医疗器械唯一标识系统规则 |  | 有效
编制：董晶晶 日期：2026.02.05